| ⚡ INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES Hoja de Trabajo Práctica — Lecciones | Nombre: _____________________ Fecha: ______________ |
| --- | --- |

🔍 ACTIVIDAD 1 — Identifica el componente (Lección 1)

El profesor mostrará fotografías de 8 componentes eléctricos reales. Para cada foto, escribe el nombre del componente y su función principal en la instalación.

| # | Nombre del componente | Función principal | ¿Quién lo posee/instala? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Reflexión: ¿Cuál de estos componentes encontraste en tu propia casa? ¿Estaba instalado correctamente?

____________________________________________________________________________________________________

🎨 ACTIVIDAD 2 — Código de colores de los conductores (Tarea L1)

Relaciona cada conductor con su color correcto según la normativa costarricense (NEC). Escribe el color en la columna correspondiente.

| Conductor | Color(es) correctos | ¿Conduce corriente en operación normal? |
| --- | --- | --- |
| Fase (hot) |  |  |
| Neutro (neutral) |  |  |
| Tierra física (ground) |  |  |

🏗 ACTIVIDAD 3 — ¿Qué conexión necesita? (Lección 2)

Lee cada escenario. Determina qué tipo de conexión aplica (Monofásica 2H, Monofásica 3H o Trifásica) y justifica tu respuesta.

| A | Casa de 1 cuarto — zona rural Vivienda antigua de 40 m². Solo usa iluminación de 4 bombillos, un televisor pequeño y un refrigerador compacto. No tiene ducha eléctrica ni A/C. |
| --- | --- |
|  | Tipo de conexión: _____________________________ Justificación: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |

| B | Apartamento moderno — San José Aparto de 60 m² en edificio nuevo. Tiene ducha eléctrica (240 V), lavadora, secadora, A/C mini-split y cocina de inducción. |
| --- | --- |
|  | Tipo de conexión: _____________________________ Justificación: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |

| C | Taller de costura — local comercial Local con 8 máquinas industriales de coser (monofásicas), 2 planchadoras industriales, sistema de clima central y 6 puntos de iluminación fluorescente industrial. |
| --- | --- |
|  | Tipo de conexión: _____________________________ Justificación: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |

| D | Edificio residencial — 4 pisos Edificio con 16 apartamentos, ascensor, bombas de agua, iluminación de pasillos 24/7, garaje con 8 lugares y cuarto de máquinas. |
| --- | --- |
|  | Tipo de conexión: _____________________________ Justificación: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |

✔ ACTIVIDAD 4 — Verdadero o Falso (Lección 2)

Marca V (Verdadero) o F (Falso) según corresponda. Si la afirmación es falsa, escribe la corrección en la línea, pueden investigar en la presentación o en internet.

| # | Afirmación | V / F | Corrección (si es falsa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El conductor de tierra conduce corriente de forma continua durante el funcionamiento normal. | _____ |  |
| 2 | En Costa Rica, el sistema monofásico 3 hilos provee 120 V y 240 V. | _____ |  |
| 3 | Un breaker de 15 A protege mejor que uno de 20 A en cualquier circuito. | _____ |  |
| 4 | El color verde o amarillo identifica siempre el conductor de tierra física. | _____ |  |
| 5 | En un sistema trifásico estrella en CR, la tensión entre dos fases es 208 V. | _____ |  |
| 6 | El medidor eléctrico es propiedad del dueño de la casa. | _____ |  |
| 7 | Un tomacorriente GFCI es obligatorio en baños, cocinas y exteriores. | _____ |  |
| 8 | La instalación trifásica usa exactamente el doble de conductores que la monofásica 2H. | _____ |  |